トラブルシューティング

＜確認項目＞

- 運転準備(燃料・オイル)

- エンジン始動

- 真空検査(漏れ　有・無)

- 放水運転(本体圧力４キロにて５分間)

- 締切り・スロットルダイヤル全開にて水漏れ確認

- その他

＜トラブル＞

| 症 状 (不具合内容について、具体的に報告をお願いします) |  |
| --- | --- |
| ＜メモ＞ |  |

| 分団 部 班( ) |  | ポンプメーカー／型式 |
| --- | --- | --- |
| 氏名 | 連絡先 |  |

トラブルシューティング　　　　　- 記載例 -

＜確認項目＞

- 運転準備(燃料・オイル)

- エンジン始動

- 真空検査(漏れ　有・無)

- 放水運転(本体圧力４キロにて５分間)

- 締切り・スロットルダイヤル全開にて水漏れ確認

- その他

＜トラブル＞

| 症 状 (不具合内容について、具体的に報告をお願いします) |  |
| --- | --- |
| ② | エンジン始動不能 (充電は適切に行っていた。スイッチでは始動せず。手動では始動する) |
| ⑥ | ポンプ本体圧力メーター不具合 (訓練のため使用したが、その際、達成計メーター及び圧力計メーターの針の動きに異常があることを消防署員より指摘された) |
| ＜メモ＞ |  |

| ● ● 分団 ● 部( ●●町内 ) |  | ポンプメーカー／型式 |
| --- | --- | --- |
| 氏名 湯沢 太郎 | 連絡先 090-1234-5678 | シバウラ／FF400AS |